## Sheet1
Költségvetési Összesítő
Ózd - Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
[7 empty] | Dij: |  |  |  | Anyag:
vízellátás és csatornázás | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
központi fűtés | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
szellőzés | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
gázellátás | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
csapadékvíz elvezetés | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen: | [6 empty] | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összevont összesen: | [8 empty] | 0 | Ft
ÁFA |  |  |  |  | 27 | % |  |  | 0 | Ft
Mind összesen: | [8 empty] | 0 | Ft
Miskolc, 2016.03.13.
1/0. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
1. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
Szükséges bontási munkák elvégzése.
1 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | klt
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
2,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 125 mm
2 | ./ | 53-001-31.2.2-0131577 | PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4,
KGEM125/2M-S
|  |  | 23 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 125 mm
3 | ./ | 53-001-32.1.2-0234302 | PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 45°, KGB125X45P
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
külső csőátmérő: 150-160 mm
4 | ./ | 53-001-32.1.3-0234362 | PIPELIFE PVC-U csatorna szűkítő 160 mm/125 mm, KGR160/125P
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel,
DN 315
5 | ./ | 53-005-31.2-0236962 | WAVIN aknafenékelem 160/315 PP-ből, GD típusú, egyenes átfolyással, CAF1163
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Műanyag aknafalcső, teleszkópcső vagy szűkítő elhelyezése,
DN 200-315 aknafalcső
6 | ./ | 53-005-32.1-0236989 | WAVIN aknafalcső 315x1250 tok nélkül, CAFC131
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Teleszkópos felsőrész elhelyezése szűkítő gumigyűrűvel, vagy aknakónusz
kapaszkodó létrával és tömítőgyűrűkkel,
öntöttvas vagy műanyag fedlappal,
A 15 - D 400 kN terhelési osztályban,
zárt vagy ventillációs kivitelben,
DN 315
7 | ./ | 53-005-33.2-0236925 | WAVIN D315 3t zöldterületi fedlap cső nélkül, CAOM29
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Rákötés a meglévő aknára.
8 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
1/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
2. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 16-50 mm között
9 | ./ | 54-005-5.1-0110062 | PIPELIFE PE80 ivóvíz nyomócső 25x2,3 mm 12,5bar (C=1,25), 80VSDR11025EN300K
|  | 11 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel,
csőátmérő: 16-50 mm között
10 | ./ | 54-005-6.1-0247503 | PIPELIFE PE acél tokos összekötő 25mmx3/4", TPEMGA25X3/4"
|  | 2 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
Ivóvíz vezeték,
Ötrétegű cső szerelése,
PE-Xa/Al/PE-HD anyagból,
toldóhüvelyes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve (horonyvésés külön tételben),
DN 12
11 | ./ | 81-001-1.3.1.1.1.1.1-0311001 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 16,2x2,6 mm, tekercs, 130121-
100
|  | 21 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
DN 15
12 | ./ | 81-001-1.3.1.1.1.1.2-0311003 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 20x2,9 mm, tekercs, 130131-100
|  | 7 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
DN 20
13 | ./ | 81-001-1.3.1.1.1.1.3-0311005 | REHAU univerzális RAUTITAN stabil cső, ötrétegű 25x3,7 mm, szál, 130091-005
|  | 9 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
PVC lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával,
horonyba vagy padlócsatornába,
DN 32
14 | ./ | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M
|  | 2 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
DN 40
15 | ./ | 81-002-3.2.1.2.2-0131003 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M
|  | 3 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
épületen belül földárokban
DN 32
16 | ./ | 81-002-3.2.1.2.1-0131002 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 32x1,8x2000 mm, KAEM032/2M
|  | 1 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
2/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
3. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
DN 40
17 | ./ | 81-002-3.2.1.2.2-0131003 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 40x1,8x2000 mm, KAEM040/2M
|  |  | 4 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 50
18 | ./ | 81-002-3.2.1.2.3-0131004 | PIPELIFE PVC-U tokos lefolyócső 50x1,8x2000 mm, KAEM050/2M
|  |  | 5 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése,
tokos, gumigyűrűs kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos tömörségi próbával,
szabadon, csőtartókkal,
DN 125
19 | ./ | 81-002-4.1.1.1.2-0131512 | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-
EN
|  |  | 3 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
horonyba, padlócsatornába vagy épületen belül földárokba,
DN 100
20 | ./ | 81-002-4.1.1.2.1-0131502 | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 110x3,2x2000 mm SN4, KGEM110/2M-
EN
|  |  | 11 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 125
21 | ./ | 81-002-4.1.1.2.2-0131512 | PIPELIFE PVC-U tömörfalú tokos csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4, KGEM125/2M-
EN
|  |  | 1 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Padló alatti illetve falba süllyeszthető bűzelzáró,
padló alatti 1, 2, 3 ágú elhelyezése
22 | ./ | 82-009-21.1-0135291 | HL310NPr, Padlólefolyó DN50/75/110 függőleges elhúzással, szigetelő karimával,
kiszáradás-védett "Primus" bűzzárral, 123x123 mm műanyag rácstartóval,
115x115 mm nemesacél ráccsal, a csempézés idejére merevítő védőfedéllel.
Terhelhetőség: 300kg
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
padló feletti vagy falba süllyeszthető elhelyezése
23 | ./ | 82-009-21.2-0135120 | HL21, Csepegtető tölcsér DN32 víz- és golyós bűzzárral
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
HL 900 NA 100 légbeszzívóelem felszerelése.
24 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
4. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
25 | ./ | 82-001-7.2.2-0130603 | MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 1/2" bb. menettel, névleges méret 15 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0007-00
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
26 | ./ | 82-001-7.3.2-0130604 | MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Vízszűrő elhelyezése és bekötése,
visszamosható szűrőbetéttel,
kézi visszaöblítéssel,
kétoldalon menetes csatlakozással,
DN 15-20
27 | ./ | 82-031-1.1.1.1.1-0557074 | BWT Europafilter RS 3/4" visszaöblíthető védőszűrő 3 m3/h
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
28 | ./ | 82-009-5.1-0112631 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán mosdó, 60 cm,
3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Vizes berendezési tárgyak
bűzelzáróinak felszerelése,
falikúthoz-mosogatóhoz
mosdóhoz, bidéhez
29 | ./ | 82-009-31.2-0130629 | MOFÉM csőszifon leeresztő szelep nélkül, állítható, krómozott, Kód: 165-0027-05
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,
mosdócsaptelepek,
álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep
30 | ./ | 82-009-19.3.2-0318047 | MOFÉM Junior egykaros mosdócsaptelep, ECO kerámia vezérlőegység forrázás
elleni védelemmel, kr. leeresztőszeleppel, kód: 150-0018-00
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
alsókifolyású,
lapos öblítésű kivitelben
31 | ./ | 82-009-11.1.1.1-0110251 | ALFÖLDI/BÁZIS porcelán laposöblítésű WC csésze, 6 l alsó kifolyású, fehér, Kód:
4037 00 01
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
4/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
5. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
32 | ./ | 82-009-12.1-0117096 | SOLINAR WC-ülőke, 8780 95 01, fehér
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
33 | ./ | 82-009-13.1-0336861 | LIV Laguna falsík előtti öblítőtartály takarék leállítógombbal, fehér, Cikkszám:
196519
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése,
kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül,
falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett)
34 | ./ | 82-009-5.1-0118001 | B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére döntőberendezéssel 675x570
mm Cikkszám: TH410AI
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
mosdócsaptelep
35 | ./ | 82-009-19.8.1-0318268 | MOFÉM TREND PLUS orvosi mosdó csaptelep, fém leeresztő szeleppel, 5 l/perc Eco
perlátorral, kód: 159-1501-00
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
WC csésze elhelyezése és bekötése,
öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke,
nyomógomb nélkül,
porcelánból,
hátsókifolyású,
mélyöblítésű kivitelben
36 | ./ | 82-009-11.1.2.2-0118013 | B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó
kifolyással, Cikkszám: TH421I
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése,
WC-ülőke
37 | ./ | 82-009-12.1-0110003 | Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
WC öblítőtartály felszerelése és bekötése,
falsík elé szerelhető, műanyag
38 | ./ | 82-009-13.1-0118041 | B&K MIDA falon kívüli/fal mögé építhető pneumatikus WC-öblítőtartály, 6/9 literes,
alacsonyan szerelhető, fehér, cső nélkül, Cikkszám: V842901
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Dönthető falitükör.
39 | ./ | K-tétel | BK TH-350I
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
5/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
6. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
Mozgássérült vízellátási berendezések
kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése
40 | ./ | 82-009-32-0181101 | B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 300 mm, fehér Cikkszám: THM30L
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
41 | ./ | 82-009-32-0181108 | B&K Vízszintes kapaszkodó, szinterezett acél, 900 mm, fehér Cikkszám: THM90L
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
42 | ./ | 82-009-32-0181183 | B&K Felhajtható kapaszkodó, szinterezett acél, 830 mm, színes Cikkszám: TH830SZ
|  |  | 2 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése,
sarokszelep szerelés
43 | ./ | 82-009-17.1-0110162 | MOFÉM sárgaréz sarokszelep 1/2"-3/8" sárgaréz, krómozott, 10 bar, Kód: 163-
0006-00
|  |  | 13 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Falitükör.
44 | ./ | K-tétel | 60x80 cm
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Piperetárgyak elhelyezése
egy-három helyen felerősítve,
WC-kefe tartóval
45 | ./ | 82-016-1.1.9-0318742 | MOFÉM Fiesta WC kefe fali tartóval, kód: 501-1080-00
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
ruha- és törölközőakasztó
46 | ./ | 82-016-1.1.6-0318731 | MOFÉM Fiesta akasztó, dupla, rögzítő szettel, kód: 501-1030-00
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
47 | ./ | 82-016-2.1-0221001 | TORK S-1 fém, fehér színű folyékonyszappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Papíradagolók elhelyezése
falra szerelt kivitelben
48 | ./ | 82-016-3.1-0221011 | TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez,
Rendelési szám: B&K 200040
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
6/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
7. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
49 | ./ | 82-016-3.1-0221021 | Toalettpapír adagoló fém, fehérre szinterezett, három normál tekercshez, Rendelési
szám: B&K M780C
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Nyomáspróba.
50 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fertőtlentés.
51 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
ÁNTSZ.
52 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
53 | ./ | 33-062-1.1-1110002 | Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  |  | 8 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
vasbetonlemez födémben
54 | ./ | 33-063-2.1.3
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés,
téglafalban,
8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között
55 | ./ | 33-063-3.2.2
|  |  | 30 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Padlóvésés.
56 | ./ | K-tétel
|  |  | 43 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
7/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
8. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
57 | ./ | 80-001-1.3.2.1.1-0125603 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-
18/5
|  |  | 21 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
58 | ./ | 80-001-1.3.2.1.1-0125623 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-
18/13
|  |  | 7 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
59 | ./ | 80-001-1.3.2.1.1-0125624 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 13 mm, külső csőátmérő 22 mm, R: DG-
22/13
|  |  | 9 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
III. talajosztály
60 | ./ | 21-003-5.1.1.2
|  |  | 24 | m3
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
I-II. talajosztály
61 | ./ | 21-003-5.1.1.1
|  |  | 11 | m3
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben
62 | ./ | 21-003-11.2.1
|  |  | 20 | m3
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
63 | ./ | 21-003-11.1.1
|  |  | 4 | m3
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
8/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
9. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
vízellátás és csatornázás
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
64 | ./ | 21-003-11.1.2
|  |  | 4 | m3
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
65 | ./ | 21-004-4.1.1-0133691 | Tört homok, ZK 0/4, KŐKA, Alsózsolca
|  |  | 7 | m3
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
66 | ./ | 21-008-2.3.1
|  |  | 7 | m3
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
kis felületen,
tömörségi fok: 85%
67 | ./ | 21-008-2.2.1
|  |  | 28 | m3
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fejtett föld elszálltása.
I-IV. osztályú talajban,
68 | ./ | 21-011-2.1.2
|  |  | 7 | m3
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
9/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
1. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
központi fűtés
Meglévő fűtési rendszer bontása.
1 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | klt
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtési vezeték,
Horganyzott szénacélcső szerelése,
préselt csőkötésekkel,
cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, horonyba vagy padlócsatornába,
DN 12 - DN 50,
DN 25
2 | ./ | 81-004-1.5.1.1.1.1.4-0334004 | Viega Prestabo cső, ötvözetlen szénacél, 6 m-es szálban, 28 x 1,5, Csz.: 559 472
|  |  | 4 | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Térhálósított polietilén cső (PE-Xa) szerelése,
toldóhüvelyes kötésekkel,
cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos nyomáspróbával,
falhoronyba vagy padlószerkezetbe, (horonyvésés külön tételben)
DN 15
3 | ./ | 81-004-1.1.1.1.1.2-0314531 | REHAU univerzális RAUTITAN flex cső, (RAU-VPE),16x2,2 mm, tekercs, 130440-050
|  | 238 |  | m
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
kiegészítők elhelyezése,
fűtővezetéki osztó - gyűjtő szerelése,
falsík elé építhető szekrénybe, 8 - 12 áramkörig
4 | ./ | 81-004-1.1.1.3.1.4-0310231 | REHAU fűtővezeték osztó-gyüjtő, HLV 12, 232121
REHAU osztó-gyűjtő szekrény AP 7, falon kívüli, (10-12 kör), 130/1005, 347430
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
osztó - gyűjtő tartozékok és szerelvények elhelyezése,
menetes kötéssel csatlakoztatva
5 | ./ | 81-004-1.1.1.3.2-0314070 | REHAU RAUTITAN flex csatlakozó csavarzat, 16x2,2, 266352
|  | 24 |  | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
rögzítő- és takaróelemek elhelyezése
6 | ./ | 81-004-1.1.1.3.3-0311219 | REHAU fűtőtestbekötő szett 16, 265879
|  | 24 |  | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése,
széthordással, tartókkal, bekötéssel,
2 soros,
1600 mm-ig,
600 mm
7 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425755 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x 500 mm, fűtőteljesítmény: 811 W
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
1/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
2. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
központi fűtés
8 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425756 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 mm, fűtőteljesítmény: 973 W
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
9 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425758 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 mm, fűtőteljesítmény: 1297 W
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
10 | ./ | 82-012-3.2.1.4-0425760 | D-ÉG Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 típus), 2-soros, 2
konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 mm, fűtőteljesítmény: 1621 W
|  |  | 7 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtőtest szerelvény elhelyezése
külső vagy belső menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 15
termosztatikus szelep, termosztatikus szelep szett
11 | ./ | 82-001-16.2.5-0113212 | Danfoss sarok kivitelű termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0013, RA-N
1/2"
|  |  | 12 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
visszatérő elzárószelep
12 | ./ | 82-001-16.2.3-0113285 | Danfoss sarok kivitelű visszatérő csavarzat, beszabályozási, elzárási, ürítés
funkcióval, 003L0143, RLV 1/2"
|  |  | 12 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Termosztatikus szelepfej felszerelése
radiátorszelepre,
KLAPP csatlakozóval rögzítve
13 | ./ | 82-001-17.1.1-0113255 | Danfoss termosztatikus fej beépített érzékelővel, 013G2980, RA 2980, 5-26°C
|  |  | 11 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kézikerék felszerelése radiátorszelepre,
KLAPP + inbusz kulcsos csatlakozóval rögzítve
14 | ./ | 82-001-19.1-0113271 | Danfoss kézikerék termosztatikus szeleptesthez, 013G5002
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
15 | ./ | 82-001-7.3.2-0130604 | MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00
|  |  | 3 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
szennyfogószűrő, gázszűrő, iszap- és levegőleválasztó
16 | ./ | 82-001-7.3.3-0722222 | Flamco Flamcoclean Smart 3/4" mágneses iszapleválasztó max. 120°C, 10bar,
belső menetes csatlakozással Rendelési szám: 30021
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
2/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
3. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
központi fűtés
Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali bekötése,
földgázra vagy PB gázra, felszerelve, kombinált fűtő és vízmelegítő,
kondenzációs kazán, elektromos bekötés nélkül,
40 kW teljesítményig
17 | ./ | 82-010-6.3.1-0322003 | Viessmann Vitodens 100-W Gázüzemű kondenzációs falikazán, nemesacél
fűtőfelülettel, MatriX gázégővel, H és S földgázhoz valamint PB-gázhoz, helyiség
levegőjétől függő és független üzemhez. Kombi kivitel. Névleges teljesítmény: 26
kW (50/30°C)
szobatermosztáttal
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Nyomáspróba.
18 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Kazánház, illetve hőközpont beszabályozása, beüzemelése
23.260 W teljesítményig
19 | ./ | 82-016-12.1
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Próbafűtés, radiátorok beszabályozása
23.260 W teljesítményig
20 | ./ | 82-016-13.1
|  |  | 1 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
21 | ./ | 33-062-1.1-1110002 | Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  |  | 4 | db
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés,
téglafalban,
8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között
22 | ./ | 33-063-3.2.2
|  |  | 10 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Padlóvésés.
23 | ./ | K-tétel
|  |  | 115 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Horonyvésés,
téglafalban,
8,01-16,00 cm2 keresztmetszet között
24 | ./ | 33-063-3.2.2
|  |  | 30 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
3/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
4. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
központi fűtés
Padlóvésés.
25 | ./ | K-tétel
|  |  | 43 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
polietilén
csőhéjjal
csupasz kivitelben,
ragasztással illetve hőlégfúvással hegesztve, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
vagy klipsszel rögzítve,
NÁ 114 mm csőátmérőig
26 | ./ | 80-001-1.3.2.1.1-0125603 | Armacell Tubolit DG csőhéj, falvastagság: 5 mm, külső csőátmérő 18 mm, R: DG-
18/5
|  |  | 238 | m
|  |  | D: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
|  |  | A: | 0 |  | Ft |  |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
4/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
1. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
szellőzés
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
spirálkorcolt lemezcső, horganyzott acéllemezből,
NÁ 63-150 mm között
1 | ./ | 83-001-2.1.1-0831002 | AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből,
v=0,6 mm, DN 100
|  |  | 6 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
NÁ 160-250 mm között
2 | ./ | 83-001-2.1.2-0831007 | AIRVENT SP-AIR spirálkorcolt lemezcső, normál kivitel, horganyzott acéllemezből,
v=0,6 mm, NÁ 160 mm
|  |  | 6 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Kör keresztmetszetű légcsatorna és idomaik szerelése,
tartószerkezet nélkül,
horganyzott acéllemez idomok,
spirálkorcolt vagy hajlítható lemezcsőhöz,
NÁ 160-250 mm között,
szűkítő idom
3 | ./ | 83-001-2.3.2.2-0865028 | AIRVENT C/CP préselt szűkítő idom, csőből - csőbe, horganyzott acéllemezből, d1/d2
= 160/ 100 mm
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
NÁ 80-150 mm között,
ív, könyök idom
4 | ./ | 83-001-2.3.1.8-0863002 | AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 100 mm
|  |  | 3 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
NÁ 160-250 mm között,
ív, könyök idom
5 | ./ | 83-001-2.3.2.8-0863007 | AIRVENT 90 fokos préselt könyökidom, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
NÁ 80-150 mm között,
elágazó idom
6 | ./ | 83-001-2.3.1.1-0863703 | AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-
TPC = 100/100 mm
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
NÁ 160-250 mm között,
elágazó idom
7 | ./ | 83-001-2.3.2.1-0863712 | AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-
TPC = 160/100 mm
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
8 | ./ | 83-001-2.3.2.1-0863715 | AIRVENT T-idom, préselt lecsatlakozó csonkkal, horganyzott acéllemezből, d1/d3-
TPC = 160/160 mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
1/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
2. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
szellőzés
egyéb idomok, kiegészítő elemek (esővédő, szellőzőcsonk, kifúvó fej,
fali hüvely, deflektor, tisztító nyílás, beömlő nyílás, bilincs)
9 | ./ | 83-001-2.3.2.9-0863607 | AIRVENT betétkúpos kifúvófej, horganyzott acéllemezből, NÁ 160 mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek,
kör vagy négyszög keresztmetszetű
levegő bevezető elem felszerelése
falnyílásba vagy nyilászáróba,
nyílászáróba történő elhelyezése
10 | ./ | 83-002-4.1.6.1.2-0154340 | AERECO EHA 755 önszabályozó higroszabályozású akusztikus légbevezető
nyílászáróba (37 dB(A)), nyílt égésterű gázkészülékhez, 22-50 m3/h (10 Pa),
44-100 (40 Pa), nem lezárható, fehér, Csz.: AER-EHA 755
|  |  | 6 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
kiegészítő elemek felszerelése levegő bevezető elemekhez
11 | ./ | 83-002-4.1.7-0154410 | AERECO AEA 731 Standard esővédő+rovarrács nyílászáróba építhető
légbevezetőkhöz 23 mm, fehér, Csz.: AER-AEA 731
|  |  | 6 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Egyéb befúvó és elszívó szerkezetek,
kör vagy négyszög keresztmetszetű
légszelep felszerelése
lemezcsatornára,
NÁ 350 mm-ig
12 | ./ | 83-002-4.1.1.1.1-0114562 | AIRVENT KVP elszívó légszelep, acéllemezből, RAL 9010 festve, NÁ 100 mm
|  |  | 7 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Négyszög keresztmetszetű
légrács felszerelése
ajtóra vagy falnyílásba,
felületnagyság: 0,10 m2-ig
13 | ./ | 83-002-1.1.2.1-0143335 | HELIOS LTGW Ajtórács (fehér), Méret: 448x100, Cikksz.:0246
|  |  | 4 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Radiál ventilátor elhelyezése,
csőventilátor,
fémházas,
járókerék-átmérő: 200 mm-ig
14 | ./ | 83-006-2.1.2.1-0152034 | AIRVENT CK 160 csőventilátor, 230 V/50 Hz, 490 m3/h
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Ventilátor kiegészítő elemek elhelyezése,
csőventilátorhoz, kisventilátorokhoz, központi szellőztető rendszerekhez,
járókerék-átmérő: 200 mm-ig
15 | ./ | 83-006-7.3.1-0143013 | AIRVENT 160 rezgéstompító kapcsoló bilincs, NÁ 160
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
2/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
3. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
szellőzés
Kör keresztmetszetű légtechnikai vezeték rögzítése,
vasbeton födémbe rögzítve, függesztés 0,25 m átlagmagassággal,
DN 80-150 között
16 | ./ | 83-011-2.1.1-0471752 | HILTI MV-PI 100 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 100
|  |  | 3 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
DN 160-250 között
17 | ./ | 83-011-2.1.2-0471757 | HILTI MV-PI 160 M8 gumibetétes bilincs kör km. légcsatorna rögzítéshez, DN 160
|  |  | 3 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Beszabályozás.
18 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
19 | ./ | 33-062-1.1-1110002 | Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  |  | 5 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Légtechnikai és szellőző berendezések vezetékeinek hő- és hangszigetelése
(ívek, idomok, szerelvények szigetelése és burkolás nélkül),
kör keresztmetszetű,
szintetikus gumi alapú kaucsuk
tekerccsel
nem öntapadós kialakítással,
csupasz kivitelben,
ragasztással, öntapadó ragasztó szalag lezárással,
NÁ 108 mm csőátmérő felett
20 | ./ | 80-005-1.1.4.1.1.1.1- | Armacell Armaflex ACE Plus lap tekercsben, falvastagság: 9 mm, R: ACE-9-99/E
114112
|  |  | 2 | m2 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[11 empty] | 0 | Ft
[11 empty] | 0 | Ft
3/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
1. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
gázellátás
Gázhálózat bontása.
1 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | klt | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
PP, PE, KPE nyomócső szerelése, földárokban,
hegesztett kötésekkel, idomok nélkül,
csőátmérő: 16-50 mm között
2 | ./ | 54-005-5.1-0110132 | PIPELIFE PE100 gáz nyomócső 32x3,0 mm, SDR11, PE100G032X3EN200S
|  |  | 3 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
PP, PE, KPE nyomócső idom szerelése, földárokban, hegesztett kötésekkel,
csőátmérő: 16-50 mm között
3 | ./ | 54-005-6.1-0247505 | PIPELIFE PE acél tokos összekötő 32mmx1", TPEMGA32X1"
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Fali felállás készítése.
4 | ./ | K-tétel | 32-1"
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Szoágltató által előírt mérőszekrény zárható kivitelben, leolvasó nyílással,
mérőkötéssel, G 4 mérő részére.
5 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Gázvezeték,
Fekete acélcső szerelése,
hegesztett kötésekkel,
cső elhelyezése szakaszos nyomáspróbával,
szabadon, tartószerkezettel,
csőátmérő DN 100-méretig,
DN 20
6 | ./ | 81-003-1.2.1.1.1.1.2- | Fekete acélcső A 37X 3/4" simavégű
110010
|  |  | 2 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
DN 25
7 | ./ | 81-003-1.2.1.1.1.1.3- | Fekete acélcső A 37X 1" simavégű
110013
|  |  | 18 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Kétoldalon menetes vagy roppantógyűrűs szerelvény elhelyezése, külső vagy belső
menettel, illetve hollandival csatlakoztatva
DN 20
gömbcsap, víz- és gázfőcsap
8 | ./ | 82-001-7.3.2-0130604 | MOFÉM AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. menettel, névleges méret 20 mm,
sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 113-0018-00
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
1/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
2. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
gázellátás
Gázkészülék gázoldali bekötése.
9 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, fűtési és/vagy
használati melegvízkészítő kazánok részére, felszerelve, szerelőkőműves munka
nélkül,
füstcsövek,
80/80, 80/110, 80/125 mm
10 | ./ | 82-016-14.1.3-0322363 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1 m hosszú Rendszerméret: 80/125
mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
11 | ./ | 82-016-14.1.3-0322401 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-cső 1,95 m hosszú Rendszerméret: 80/125
mm
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
füstcsőidomok,
kazáncsatlakozó
80/125 mm
12 | ./ | 82-016-14.2.1.3-0244211 | Viessmann kazáncsatlakozó 80/125 L=75 mm PP,
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
vizsgálóidomok,
egyenes idom
80/80, 80/110, 80/125 mm
13 | ./ | 82-016-14.2.4.1.3-0322357 | Viessmann PPs égéstermék-elvezetés AZ-ellenőrző idom, egyenes. Rendszerméret:
80/125 mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
tetőátvezetések,
ferdetető
80/125 mm
14 | ./ | 82-016-14.2.5.2.3-0243141 | Függőleges tetőkivezető rendszer Viessmann fali készülékhez, fekete, rendszerméret
80/125 mm
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Nyomáspróba.
15 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Hatósági átadás.
16 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
EPH mötés és jkv. készítése.
17 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
2/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
3. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
gázellátás
Kéményvizsgálat.
18 | ./ | K-tétel
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Áttörés vezetékek részére, helyreállítással,
0,1 m2/db méretig,
tégla válaszfalban
19 | ./ | 33-062-1.1-1110002 | Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  |  | 8 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
felmenő téglafalban,
25-38 cm vastagság között
20 | ./ | 33-062-1.2.1-1110002 | Kisméretű tömör tégla 250x120x65 mm I.o.
Hf5-mc, falazó, cementes mészhabarcs
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Födémáttörés 30x30 cm méretig,
30 cm födémvastagságig,
vasbetonlemez födémben
21 | ./ | 33-063-2.1.3
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái;
kézi rozsdamentesítés,
cső és regisztercső felületén, (80 NÁ-ig),
függesztő és tartószerkezeten, állványzaton,
könnyű rozsdásodás esetén
22 | ./ | 47-000-4.4.5.1-0120509 | Supralux lakkbenzin higító, EAN: 5992454205023
|  |  | 20 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Korróziógátló alapozás
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig),
függesztőn és tartóvason, sormosdó állványzaton,
műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékkel
23 | ./ | 47-021-12.4.1-0131033 | Supralux Koralkyd korróziógátló alapozófesték,
fehér, EAN: 5992459501144
|  |  | 20 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Acélfelületek közbenső festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
24 | ./ | 47-021-21.4.1-0130721 | Trinát alapozófesték, sárga 400,
EAN: 5995061117710
|  |  | 20 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
3/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
4. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
gázellátás
Acélfelületek átvonó festése
cső és regisztercső felületén (NÁ 80-ig), függesztőn és tartóvason,
sormosdó állványzaton
műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékkel
25 | ./ | 47-021-31.4.1-0141709 | Supralux Astralin zománcfesték, sárga,
EAN: 5992454794046
|  |  | 20 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
I-II. talajosztály
26 | ./ | 21-003-5.1.1.1
|  |  | 2 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
27 | ./ | 21-003-11.1.1
|  |  | 0.75 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
28 | ./ | 21-003-11.1.2
|  |  | 0.75 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
29 | ./ | 21-004-4.1.1-0133691 | Tört homok, ZK 0/4, KŐKA, Alsózsolca
|  |  | 0.5 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
30 | ./ | 21-008-2.3.1
|  |  | 0.5 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
kis felületen,
tömörségi fok: 85%
31 | ./ | 21-008-2.2.1
|  |  | 1.5 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
4/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
5. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
gázellátás
Fejtett föld elszálltása.
I-IV. osztályú talajban,
32 | ./ | 21-011-2.1.2
|  |  | 0.5 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[12 empty] | 0 | Ft
[12 empty] | 0 | Ft
5/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
1. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
csapadékvíz elvezetés
Egyoldalon tokos műanyag csatornacső beépítése földárokba,
gumigyűrűs kötéssel, csőidomok nélkül,
2,00 m hosszú csövekből,
külső csőátmérő: 125 mm
1 | ./ | 53-001-31.2.2-0131577 | PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 125x3,2x2000 mm SN4,
KGEM125/2M-S
|  |  | 40 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
külső csőátmérő: 150-160 mm
2 | ./ | 53-001-31.2.3-0131582 | PIPELIFE PVC-U koextrudált tokos SUPER csatornacső 160x4,0x2000 mm SN4,
KGEM160/2M-S
|  |  | 27 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Műanyag, tokos csatornacső idom beépítése földárokba, gumigyűrűs kötéssel,
külső csőátmérő: 250 mm-ig,
külső csőátmérő: 125 mm
3 | ./ | 53-001-32.1.2-0234302 | PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 45°, KGB125X45P
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
4 | ./ | 53-001-32.1.2-0234312 | PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 125 mm x 87°, KGB125X87P
|  |  | 4 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
külső csőátmérő: 150-160 mm
5 | ./ | 53-001-32.1.3-0234303 | PIPELIFE PVC-U csatorna ívidom 160 mm x 45°, KGB160X45P
|  |  | 5 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
6 | ./ | 53-001-32.1.3-0234325 | PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/125 mm x 45°, KGEA160/125X45
|  |  | 2 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
7 | ./ | 53-001-32.1.3-0234326 | PIPELIFE PVC-U csatorna ágidom 160 mm/160 mm x 45°, KGEA160/160X45P
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
8 | ./ | 53-001-32.1.3-0234784 | PIPELIFE PVC-U csatorna aknabekötő idom 160 mm, KGFP160
|  |  | 1 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Vízzárósági vizsgálat elfalazással,
csatorna belmérete: 30 cm
9 | ./ | 53-009-1.1
|  |  | 67 | m | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Esővíz süllyesztő szekrény elhelyezése.
10 | ./ | K-tétel | HL 600/2 NA 125
|  |  | 4 | db | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
1/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
2. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
csapadékvíz elvezetés
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
III. talajosztály
11 | ./ | 21-003-5.1.1.2
|  |  | 4 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Munkaárok földkiemelése közművesített területen,
kézi erővel,
bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül,
2,0 m2 szelvényig,
I-II. talajosztály
12 | ./ | 21-003-5.1.1.1
|  |  | 28 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
gépi erővel, az anyag súlypontja 10,0 m-en belül,
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényrészben
13 | ./ | 21-003-11.2.1
|  |  | 20 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Földvisszatöltés munkagödörbe vagy munkaárokba,
tömörítés nélkül, réteges elterítéssel,
I-IV. osztályú talajban,
kézi erővel, az anyag súlypontja karoláson belül,
a vezeték (műtárgy) felett és mellett 50 cm vastagságig
14 | ./ | 21-003-11.1.1
|  |  | 2 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
a vezetéket (műtárgyat) környező 50 cm-en túli szelvényben
15 | ./ | 21-003-11.1.2
|  |  | 2 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Talajjavító réteg készítése
vonalas létesítményeknél,
3,00 m szélességig vagy építményen belül,
homokból
16 | ./ | 21-004-4.1.1-0133691 | Tört homok, ZK 0/4, KŐKA, Alsózsolca
|  |  | 8 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
Tömörítés bármely tömörítési osztályban
gépi erővel,
vezeték felett és mellett,
tömörségi fok: 85%
17 | ./ | 21-008-2.3.1
|  |  | 8 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  | 0 | Ft
2/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *
3. oldal
Ózd, Petőfi u. 10. - épületgépészeti munkái
csapadékvíz elvezetés
kis felületen,
tömörségi fok: 85%
18 | ./ | 21-008-2.2.1
|  |  | 24 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
Fejtett föld elszálltása.
I-IV. osztályú talajban,
19 | ./ | 21-011-2.1.2
|  |  | 8 | m3 | D: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
[5 empty] | A: | 0 |  | Ft |  |  |  | 0 | Ft
Összesen:
[12 empty] | 0 | Ft
[12 empty] | 0 | Ft
3/24. oldal
Készült 2016.03.13-án a TERC Kft. Adattáraiból * KönyvCalc 22.1 Lite - lejár: 2016.03.31 * www.terc.hu www.konyvcalc.hu *